Приложение № 2

к постановлению Администрации

Краснощёковского района

от 24 апреля 2026 г. № 113

Перечень источников

наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования Краснощековского района и на прилегающих территориях

| № п/п | Адрес Вид источника НППВ (пожарный гидрант, пожарный пирс, пожарный водоем, водонапорная башня) | Номер дома (привязка) | Географические координаты |  | Порядковый номер ПГ, ПВ, ВБ, пирса, скважины | Емкость (куб.м), вид и диаметр сети | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С.Ш. | В.Д. |  |  |  |
|  | с. Акимовка ул. Новая | 28 | 51.586552 | 82.588225 | ПГ № 28 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Акимовка | центр села | 51.585726 | 82.587529 | Скважина № 3 |  | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Мурзинка ул. Степная | 1 | 51.627612 | 82.551628 | Скважина № 4 |  | КФХ Паравян Н.Г. |
|  | с. Березовка, ул. Заречная | 67 | 51.5034 | 82.5705 | ВБ № 10 | 15 м3 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Березовка, ул. Гагарина | напротив сельсовета | 51.5042 | 82.5723 |  |  | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Березовка, ул. Гагарина | 8 | 51.845827 | 82.956780 | ПВ № 18 | 100 м3 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Верх-Камышенка, ул. Молодежная | 22а (школа) | 51.790048 | 82.103594 | ПВ № 19 | 100 м3 | Верх-Камышенская СОШ — филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1 |
|  | с. Верх-Камышенка, пер. Водопроводный | 4 (школа) | 51.815565 | 83.149664 | ПВ № 20 | 100 м3 | Камышенская ООШ — филиал МБОУ «Краснощёковская СОШ №1 |
|  | с. Верх-Камышенка, ул. Водопроводная | 36 | 51.816999 | 83.14 | ВБ № 6 | 15 м3 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Верх-Камышенка, ул. Новомирская | 1 | 51.787934 | 83.12 | ВБ № 7 | 15 м3 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Верх-Камышенка, ул. Молодежная | 23 | 51.793030 | 83.10 | ВБ № 8 | 15 м3 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Верх-Камышенка, ул. Молодежная | 22а (школа) | 51.668975 | 82.740808 | Скважина № 5 | 15 м3 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Алешиха | центр поселка | 51.781430 | 83.28 | ВБ № 9 | 15 м3 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | п. Ермачиха | автобусная остановка | 51.842900 | 83.2 | Скважина № 7 |  | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Карпово-Второе, ул. Школьная | 14 | 51.717290 | 82.685143 | ПВ № 9 | 50 м3 | МКОУ Карповская СОШ |
|  | с. Карпово-Второе ул. Молодежная | 2А | 51.712534 | 82.684208 | ПВ № 10 | 50 м3 | КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ» |
|  | с. Карпово- Второе | Напротив кафе «Смак» | 51.718128 | 82.688245 | ВБ | 15 м3 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Карпово - Первое |  | 51.717899 | 82.651259 | ПК |  | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | пос. Засурье | 43 | 51.734043 | 82.665292 | ПВ №12 | 50 м3 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Ленина | 32 | 51.676913 | 82.755437 | ПГ № 2 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Ленина | 38 | 51.676279 | 82.754043 | ПГ № 3 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Ленина | 68 | 51.673531 | 82.745232 | ПГ № 6 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Пушкина | 13 | 51.671098 | 82.745288 | ПГ № 24 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Ленина | 111 | 51.670525 | 82.733309 | ПГ № 7 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Садовая | 17 | 51.671800 | 82.734950 | ПГ № 8 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Ленина | 136 | 51.668811 | 82.729758 | ПГ № 9 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Ленина | 145 | 51.665861 | 82.723593 | ПГ № 5 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Ленина | 182 | 51.662034 | 82.720618 | ПГ № 10 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Молодежная | 17 | 51.674780 | 82.758275 | ПГ№23 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Молодежная | 12 | 51.674807 | 82.756789 | ПГ№ | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Кирова | 34а | 51.665155 | 82.721324 | ПГ № 11 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Набережная | 79 | 51.658191 | 82.709647 | ПГ № 14 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Алтайская | 2 | 51.656159 | 82.716014 | ПГ№ 15 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Алтайская | 11 | 51.654698 | 82.713301 | ПГ№ 16 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Алтайская | 24 | 51.652673 | 82.709365 | ПГ № 17 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Партизанская | 44 | 51.660192 | 82.713722 | ПГ№ 18 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул .Школьная | 16 | 51.665845 | 82.731466 | ПГ№ 22 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Школьная | 26 | 51.664524 | 82.732830 | ПГ№20 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Школьная | 40 | 51.662705 | 82.735278 | ПГ№19 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково пер. Новый | 24 | 51.662674 | 82.733553 | ПГ№ 4 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Калинина | 40 | 51.667442 | 82.731422 | ПГ№ 25 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Никулина | 19 | 51.668975 | 82.740808 | ПГ№ 26 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Никулина | 37 | 51.667450 | 82.737856 | ПГ№ 12 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково ул. Социалистическая | 95 | 51.659526 | 82.733414 | ПГ № 21 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Краснощеково пер. Транспортный | 8а | 51.672989 | 82.755631 | ПВ № 2 | 100 м3 | ООО «Краснощековское АТП» |
|  | с. Краснощеково ул. Садовая | 17 | 51.672009 | 82.735599 | ПВ № 3 | 100 м3 | МБУК КМФКЦ (РДК) |
|  | с. Краснощеково ул. Ленина | 148 | 51.667734 | 82.726232 | ПВ № 4 | 50 м3 | ИП Швырев |
|  | с. Краснощеково ул.Кирова | 24 | 51.666953 | 82.722128 | ПВ № 6 | 100 м3 | КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ» |  |
|  | с. Краснощеково ул. Пушкина | 57 |  |  | ПВ № 27 | 10 м3 | ИП Кеннер Е.И. |  |
|  | с. Краснощеково, ул. Ленина | 155 (маслозавод) | 51.662703 | 82.722067 | Скважина № 1 | 10 м3 | ООО Агромилк |  |
|  | с. Краснощеково, ул. Степная, 1а | АЗС «Роснефть» № 48 | 51.665079 | 82.749876 | ПВ № 29 | 50 м3 | ПАО НК «Роснефть- Алтайнефтепродукт» |
|  | п. Чарышский | На въезде в село с левой стороны | 51.684593 | 82.610173 | ПВ | 10 м3 | Администрация Краснощековского сельсовета |
|  | п. Семёновка | На въезде в село с правой стороны | 51.572028 | 82.738056 | ПВ | 10 м3 | Администрация Краснощековского сельсовета |
|  | п. Малая Суетка | На въезде в село с правой стороны | 51.613513 | 82.844675 | ПВ | 25 м3 | Администрация Краснощековского сельсовета |
|  | с. Маралиха ул.40 лет Победы | 57 | 51.601680 | 82.934341 | ПВ № 21 | 100 м3 | КГБОУ "Маралихинская ООШ-Интернат" |
|  | с. Маралиха пер. Больничный | 19 | 51.606004 | 82.944465 | ПВ № 22 | 50 м3 | КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ» |
|  | с. Маралиха ул.40лет Победы | 32 (Детский сад) | 51.606920 | 82.937224 | ПВ № 23 | 25 м3 | МКДОУ Маралихинский детский сад "Росинка" |
|  | с. Маралиха, пер. Больничный | 19 | 51.605661 | 82.943588 | ПК |  | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Куйбышево ул. Строителей | 7 | 51.553086 | 82.000362 | ВБ | 15 м3 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Новошипуново, ул. Центральная | 5 | 51.694686 | 83.258586 | ПК |  | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Новошипуново, ул. Мира | 38/1 (школа) | 51.695595 | 83.255646 | ПВ № 26 | 10 м3 | МКОУ Новошипуновская СОШ |
|  | с. Новошипуново | Пивзавод | 51.684475 | 83.243761 | Скважина |  | Частная Акжолов Р.К. |
|  | с. Новошипуново | Хоккейная коробка | 51.465537 | 82.707247 | Скважина |  | Администрация Новошипуновского сельсовета |
|  | с. Суетка | территория базы | 51.473511 | 82.712143 | Скважина | 15 м3 | СПК «Дальний» |
|  | п. Аверенка |  |  |  | Пирс р. Суетка |  |  |
|  | с .Усть-Козлуха ул. Школьная | 30 (школа) | 51.624290 | 82.125999 | ПВ № 24 | 50 м3 | Усть-Козлухинская СОШ филиал Краснощёковская средняя школа № 1 |
|  | с. Усть-Козлуха ул. Советская | 29 | 51.624907 | 83.124727 | ПК |  | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Усть-Белое | правый берег реки белая | 51.457202 | 82.948514 | ВБ № 18 | 15 м3 |  |
|  | с. Харлово ул. Заречная | 10 | 51.688915 | 82.864814 | ПГ № 29 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Заречная | 29 | 51.689439 | 82.866697 | ПГ № 30 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Заречная | 35 | 51.690629 | 82.871794 | ПГ № 31 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Заречная | 50 | 51.690659 | 82.874133 | ПГ № 63 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Заречная | 45 | 51.690993 | 82.877888 | ПГ № 32 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Заречная | 25 | 51.690307 | 82.869273 | ПГ № 33 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Новая | 4 | 51.685794 | 82.870616 | ПГ № 34 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Новая | 10 | 51.685439 | 82.873142 | ПГ № 35 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Нагорная | 3 | 51.684604 | 82.870127 | ПГ № 36 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Нагорная | 12 | 51.682480 | 82.870264 | ПГ № 37 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Нагорная | 13 | 51.682480 | 82.870264 | ПГ № 38 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Нагорная | 19 | 51.680118 | 82.870380 | ПГ № 40 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Нагорная | 21 | 51.678523 | 82.870141 | ПГ № 41 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Октябрьская | 3 | 51.685006 | 82.868864 | ПГ № 42 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Октябрьская | 9 | 51.683584 | 82.868435 | ПГ № 43 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Октябрьская | 17 | 51.682363 | 82.868601 | ПГ № 44 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Октябрьская | 29 | 51.679658 | 82.868418 | ПГ № 45 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Октябрьская | 37 | 51.678253 | 82.867888 | ПГ № 46 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Октябрьская | 31 | 51.678253 | 82.8667888 | ПГ № 47 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Октябрьская | 41 | 51.676980 | 82.867620 | ПГ № 48 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Октябрьская | 34 | 51.674540 | 82.866791 | ПГ № 49 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Полевая | 2 | 51.684604 | 82.869745 | ПГ № 50 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул.Полевая | 5 | 51.684518 | 82.879707 | ПГ № 51 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Школьная | 1 | 51.688513 | 82.869563 | ПГ № 52 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Школьная | 7 | 51.689197 | 82.871245 | ПГ № 53 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Школьная | 17 | 51.690381 | 82.874897 | ПГ № 54 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Школьная | 28 | 51.686958 | 82.874958 | ПГ № 55 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Центральная | 22 | 51.688368 | 82.866139 | ПГ № 56 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Центральная | 28 | 51.686958 | 82.871262 | ПГ № 57 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Центральная | 43 | 51.686814 | 82.872958 | ПГ № 59 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Центральная | 34 | 51.686958 | 82.874439 | ПГ № 60 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Центральная | 40 | 51.686870 | 82.874958 | ПГ № 61 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Центральная | 44 | 51.686641 | 82.876426 | ПГ № 62 | К-150 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Харлово ул. Магистральная | 36 | 51.696391 | 82.853169 | ПВ № 16 | 100 м3 | ООО Краснощековская мельница исправен |
|  | с. Харлово ул. Магистральная | 36 | 51.697341 | 82.854675 | ПВ№ 17 | 100 м3 | ООО Краснощековская мельница исправен |
|  | с. Харлово, ул. Магистральная | 36 | 51.694542 | 82.857528 | ВБ № 5 | 15 м3 | ООО Краснощековская мельница |
|  | с. Харлово | ул. Колхозная | 51.692937 | 82.867775 | ВБ № 19 | 22 м3 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | с. Чинета , ул. Молодежная | 12а | 51.337226, | 83.054466 | ВБ гидрант | 25 м3 | Администрация района (МУП «КВС») |
|  | п. Усть-Чагырка ул. Молодежная |  | 51.426910 | 83.123217 | Скважина № 11 |  | Администрация района (МУП «КВС») |