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ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2026 года.


 Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.


 Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Харловский сельсовет, далее МО Харловский сельсовет, до 2026 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.


При разработке схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".  

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);


- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);


- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;


- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

Краснощёковский район расположен в южной части Алтайского края. Граничит с Усть-Калманским районом на севере и северо-востоке, на северо-западе и западе – Шипуновским районом, Курьинским районом – на западе и юго-западе, на юге, юго-востоке и востоке – Чарышским районом. Район включает в себя 28 населенных пунктов в составе 14 сельских поселений. Площадь Краснощёковского района составляет 3543км ². Районный центр с. Краснощёково расположен к юго-западу от краевого центра г. Барнаула на расстоянии 316 км.
Ближайшими ж.д. станциями, с которыми с. Краснощёково связано автомобильным шоссе, является ст. Поспелиха магистральной железной дороги Барнаул- Поспелиха-Рубцовск.

Краснощёковский район, расположенный в южной части Алтайского края, характерен теплым летом, умеренно-холодной зимой и климатом с проявлением континентального характера. 

Среднегодовая температура воздуха 1,7. Средняя температура января 17,6, июля 20,3 . Абсолютный минимум температуры составляет 46, абсолютный максимум 41. 

Отопительный период составляет 216 дней 

Таблица 1.1.1 Сведения о численности постоянного населения Краснощёковского района (по состоянию на 01.01.2014г.)

	№
	Сельские поселения
	Административный центр
	Количество

населённых

пунктов
	Население

	1
	Акимовский сельсовет
	село Акимовка
	2
	546

	2
	Берёзовский сельсовет
	село Берёзовка
	1
	1375

	3
	Верх-Камышенский сельсовет
	село Верх-Камышенка
	3
	1425

	4
	Карповский сельсовет
	село Карпово Второе
	3
	1388

	5


	Краснощёковский сельсовет


	село Краснощёково
	4

	5076


	6


	Маралихинский сельсовет


	Село Маралиха

	3

	2396


	7


	Новошипуновский сельсовет


	село Новошипуново

	1

	1201


	8


	Суетский сельсовет


	село Суетка

	2

	686


	9


	Усть-Беловской сельсовет


	село Усть-Белое

	1
	297

	10


	Усть-Козлухинский сельсовет


	село Усть-Козлуха
	1


	380


	11


	Усть-Пустынский сельсовет


	село Усть-Пустынка

	1

	616



	12


	Харловский сельсовет


	село Харлово

	1


	1290


	13
	Чинетинский сельсовет
	село Чинета
	4
	714


  Производственную базу Краснощёковского района составляют сельскохозяйственные предприятия.

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Харловский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется индивидуальными способами.

Производственных котельных на территории МО Харловский сельсовет нет.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения


В настоящее время централизованного теплоснабжения потребителей в МО Харловский сельсовет нет.
Часть 2. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

1. с. Харлово

Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова).


Часть 3. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:


Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов


1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.


2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.


3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:


1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;


2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;


3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;


4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;


5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;


6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;


7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов


Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Часть 1. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
.

Раздел 1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

 

Раздел 2. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно


Раздел 3. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.
Исполнитель:
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