Приложение

к постановлению Администрации Чинетинского сельсовета

Краснощековского района Алтайского края от 12.04.2016  № 8а

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧИНЕТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОЩЁКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

2016 год

Содержание:

| Введение..........................................................................................................стр.4. |  |
| --- | --- |
| I. Общая часть |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории.............................................стр.5 |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................стр.5 |  |
| II Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.................... стр.6 |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.............................стр. 6 |  |
| Часть 2. Зоны действия источников тепловой энергии...............................стр.6 |  |
| Часть 3. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения..........................................................................стр.6 |  |
| Глава 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов.........стр.7 |  |
| Часть 1. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)..стр.7 |  |
| III Схема теплоснабжения |  |
| Раздел 1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение..................................................................................стр.7 |  |
| Раздел 2. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.................................................................................. стр.7 |  |
| Раздел 3. Решения по бесхозяйным сетям...............................................стр.7 |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2026 года.

Схемы теплоснабжения разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Чинетинский сельсовет ( далее МО Чинетинский сельсовет), до 2026 года является Федеральный закон от

27.07.  2010  № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей), постановление Правительства РФ от 22.02. 2012  № 154

"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией,  данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. Общая часть

Глава 1. Краткая характеристика территории

МО Чинетинский сельсовет расположен на территории Краснощековского района в юго-западной части Алтайского края. Граничит с землями МО Маралихинский сельсовет, МО Усть-Пустынский сельсовет, МО Усть-Беловской сельсовет, с землями  Курьинского района , Змеиногорского района, Чарышского района. В состав МО Чинетинский сельсовет входят 5 населенных пунктов, административным центром является с. Чинета.  Площадь МО Чинетинский сельсовет составляет 700 км ². Районный центр с. Краснощёково находится на  расстоянии 75 км.

Климат имеет ярко выраженные черты континентальности: длительная холодная зима, короткое, теплое, иногда жаркое лето.

Среднегодовая температура воздуха 1,7. Средняя температура января 17,6, июля 20,3. Абсолютный минимум температуры составляет 46, абсолютный максимум 41.

Отопительный период составляет 216 дней

Таблица 1.1.1 Сведения о численности постоянного населения МО Чинетинский сельсовет (по состоянию на 01.01.2024г.)

| Населенные пункты | Население |
| --- | --- |
| с. Чинета (Административный центр) | 517 |
| с. Усть-Чагырка | 130 |
| п. Генералка | 30 |
| п. Тигерек | 33 |
| п. Талый Ключ | 4 |

Производственную базу МО Чинетинский сельсовет  составляет основное сельскохозяйственное предприятие СПК «Инской».

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения.

На территории  МО Чинетинский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется индивидуальными способами.

Производственных котельных на территории МО Чинетинский сельсовет нет.

II. Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованного теплоснабжения потребителей в МО Чинетинский сельсовет нет.

Часть 2. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения. В селах Чинета, Усть-Чагырка, в поселках Генералка, Талый Ключ, Тигерек индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова).

Часть 3. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;

2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.

Глава 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Приросты площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального жилищного строительства.

Часть 1. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

III Схема теплоснабжения

.

Раздел 1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 2. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно

Раздел 3. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.